SECRETARIA DE ENERGIA

RESOLUCION N°

SISTEMAS DE AEREOS DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS

FORMULARIO DE INSPECCION DE INTEGRIDAD DE TANQUES AEREOS DE

ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS

| - TIPO DE INSPECCION |  | 2. FECHA (S) DE INSPECCION |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En-Servicio Fuera de Servicio Otro (descripción): _____________________ |  | Comienzo de la Inspección: Finalización de la Inspección: |  |  |
| 3. PROPIETARIO / OPERADOR DEL TAAH / SOLICITUD DE INFORMACION (escriba o imprima en forma legible) |  |  |  |  |
| Razón social: CUIT: |  |  |  |  |
| Dirección: |  |  |  |  |
| Localidad: Provincia: |  |  |  | Código Postal: |
| Teléfono: Fax: Mail: |  |  |  |  |
| 3.1. INFORMACION DEL SITIO / INSTALACIONES (imprima o escriba en forma legible) |  |  |  |  |
| Nombre del sitio / instalaciones: |  |  |  |  |
| Dirección del establecimiento que alberga el TAAH: |  |  |  |  |
| Localidad: | Provincia: |  | Código Postal: |  |
| Teléfono: Fax e-mail: |  |  |  |  |
| 4. DESCRIPCION DEL TAAH |  |  |  |  |
| Matrícula asignada por el fabricante: Fabricante: |  |  | Capacidad Total (m3): |  |
| Número de TAAH del Propietario/operador: _______ |  |  | Año de construcción: |  |
| Dimensiones: Diámetro: _____(m) Altura: ______(m) |  |  | Producto almacenado: |  |
| Tanque Horizontal Tanque Vertical Tanque Elevado Vertical |  |  |  |  |
| 5. AUDITOR DEL TAAH / SOLICITUD DE INFORMACION (escriba o imprima en forma legible) |  |  |  |  |
| Razón social: CUIT: Nº Registro: |  |  |  |  |
| Dirección: |  |  |  |  |
| Localidad: Provincia: |  |  |  | Código Postal: |
| Teléfono: Fax: e-mail: |  |  |  |  |
| exclusivo SUBsecretarIa DE COMBUSTIBLES |  |  |  |  |
| FECHA DE PRESENTACION:_____/_____/_____ Firma y Sello del responsable: _______________________ |  |  |  |  |

Este formulario deberá ser presentado a la SSC dentro de los 15 días corridos desde la finalización de la inspección.

### Este Formulario reviste el carácter de Declaración Jurada

| RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO / OPERADOR: |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBICACION DE LA INSTALACION: | MATRICULA ASIGNADA POR EL FABRICANTE: FABRICANTE: |  |
| 6. RESULTADO DE INSPECCIONES DE CONDICION EXTERNAS e INTERNAS. (Indicar el estado de los siguientes componentes, marcando en la columna apropiada. Si resulta insatisfactorio, explicar la deficiencia en la sección “comentarios”). |  |  |
| Insatisfactorio El tanque no puede Componentes del sistema Satisfactorio retornar al servicio No Aplicable Cimientos y soportes del tanque/escaleras/barandas/plataforma Asentamientos diferenciales Contenedor de derrames Pared del tanque (espesores/soldaduras) Techo del tanque Fondo del tanque/piso (espesores/soldaduras) Test de impermeabilización del tanque Método(s) usados para el análisis de la impermeabilización y examen no-destructivo |  |  |
| Satisfactorio Insatisfactorio El tanque no puede No Retornar al servicio Aplicable Accesorios: válvulas/bombas/niveles/pantallas Equipamiento auxiliar (incluyendo cañerías) Método de detección de fugas Sistema de protección catódica Revestimiento interior Protección contra el deterioro externo Mantenimiento del operador/reparación Estipulado: ________________________________________________________________________________________ |  |  |
| 7. INFORMACION DE CALCULOS |  |  |
| 1.Tasas de Corrosión: Paredes del tanque (mm/año) Fondo del tanque (mm/año) Cañerías (mm/año) Espesor medido del piso/fondo (mm) Espesor medido de la pared (mm) |  | 2.Vida útil en años de Servicio, basada en la tasa de corrosión: Tanque (años) Cañerías (años) |
| ¿Qué método se usó para calcular la vida útil del fondo del tanque?: API-653 Tasa corrosión Altura segura de llenado: (cm) en (gravedad específica) |  |  |
| 3. Próxima fecha de inspección programada para: En-servicio: (d/m/año) Fuera de servicio: Próxima fecha de inspección, a ser realizada después de la reparación y antes que entre en servicio |  |  |
| Comentarios: |  |  |

Este Formulario reviste el carácter de declaración jurada

| RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO / OPERADOR: |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBICACION DE LA INSTALACION: |  | MATRICULA ASIGNADA POR EL FABRICANTE: FABRICANTE: |
| 8. OBSERVACIONES (colocar comentarios en la Sección 10) |  |  |
| 1. Contaminación observada No Si -> en caso de ser afirmativo ver artículo 29, Inciso b) del Reglamento. 2. Contaminación sospechada No Si 3. El tanque tiene alguna perforación o fisura? No Si 4. ¿Las operaciones escritas y el mantenimiento están disponible en el sitio? Si No 5. ¿El plan de prevención de los derrames es actualizado y aplicable al sitio?: Si No 6. Área de contención de derrames: Cumple con los requisitos de impermeabilidad. Supervisada por un ingeniero profesional Tiene área de contención, pero no cumple con los requisitos de impermeabilidad. No tiene estructura de contención. 7. El Operador ¿Mantiene los registros mensuales de los últimos 12 meses? Si No 8. ¿Está el TAAH adecuadamente marcado / rotulado? Si No |  |  |
| 9. INFORMACION DEL TANQUE |  |  |
| Construcción del tanque y Protección contra la corrosión. A Simple pared de acero B Protección catódica para el acero (galvánica) C Protección catódica para el acero (corriente aplicada) D Doble pared de acero E Pared simple de fibra de vidrio F Doble pared de fibra de vidrio G Acero recubierto o doble pared ACT-100 H Acero con revestimiento de FRP I Acero con cubierta interior J Concreto O Protección catódica con doble pared de acero P Protección catódica del acero con liner Q Doble fondo R Plástico moldeado S Acero inoxidable 99 Otro Construcción de las cañerías enterradas y protección contra la corrosión A Acero B Acero con protección catódica C Cobre D Fibra de vidrio E Flexible G Ninguna I Doble pared de acero J Doble pared de fibra de vidrio K Doble pared de plástico L Tendido en trinchera M Recubierto 99 Otro Material de construcción de cañerías sobre el suelo o aéreas y Protección contra la corrosión A Acero F PVC o Plástico G Ninguna L Acero inoxidable 99 Otro | Método de detección de perdidas en la cañerías A Línea automática de detección de pérdidas B monitoreo de la impermeabilización D Monitoreo del vacío F Monitoreo de vapor G Inspección visual H Ninguno K Línea electrónica de detección de pérdidas L Monitoreo del vacío con alarma continua de cierre Prevención de sobrellenado S Si N No Método de detección de perdidas del tanque A Control del inventario mensual D Statistical inventory reconciliation (SIR) E Medidor automático del tanque H Monitoreo del vacío (2 paredes) I Monitoreo del vacío (liner) K Monitoreo de vapor L Guías hechas de material impermeable M Cañería ranurada sobre un material ............ impermeable N Ninguno P Inspección visual 99 Otro Compartimiento de emergencia S Si N No Compartimiento secundario S Si N No Recuperación de Vapor (A) Fase I instalada (B) Fase II instalada (C) Fase I y II instalada (D) Ninguna |  |

Este Formulario reviste el carácter de Declaración Jurada

| RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO/OPERADOR: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UBICACION DE LA INSTALACION: |  | MATRICULA ASIGNADA POR EL FABRICANTE: FABRICANTE: |  |
| 10. COMENTARIOS (describa las deficiencias observadas en el TAAH y toda aquella información resultante de la inspección que considere relevante. De ser necesario agregue hojas complementarias, cada una de ellas etiquetada con la razón social del propietario / operador, matrícula asignada por el Fabricante, ubicación de la instalación, fecha de inspección y número de hojas / página.) |  |  |  |
| #### 11. Nombres de los empleados que realizaron la auditorIa |  |  |  |
| 12. CERTIFICACION DEL AUDITOR |  |  |  |
| Como Auditor de TAAH habilitado por la SE, declaro haber inspeccionado íntegramente el sistema tanque mencionado arriba. Basándome en las observaciones del sistema del tanque, revisión, examen y resultados de los ensayos, certifico bajo las condiciones del Reglamento de la Resolución Nº xx/04 SE, que la información producida por esta Auditora es verdadera, fiel y completa. Certifico además que este TAAH puede no-puede continuar/ retornar en/al servicio. |  |  |  |
| Nombre del representante técnico del Auditor Inscripto: | Firma del representante técnico del Auditor Inscripto: |  | Fecha: |

Este Formulario reviste el carácter de Declaración Jurada