| Se autoriza a OBSERVACIONES: |  |  |  | A trabajar en AC en lugar y horario indicados |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | de: |  | hasta: | Hora | de: | hasta: |
| Sector: |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del trabajo: |  |  |  |  |  |  |

| CONTENIDO DEL EQUIPO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vapor / Agua Caliente |  |  |  | n-Hexano |  |
| Amoníaco |  |  |  | Gas-Oil |  |
| Fuel-Oil |  |  |  | Acido Fosfórico |  |
| Acido Sulfúrico |  |  |  | Acido Clorhídrico |  |
| Propilenglicol |  |  |  | Vapores Caústicos / Soda Caústica |  |
| Aceite vegetal |  |  |  | Alta Temperatura (mayor 40ºC) |  |
| Otros (aclarar) |  |  |  |  |  |

| TIPO DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limpieza interior |  |  |  |  | Trabajo con amoladora |  |
| Soldadura con Autógena |  |  |  |  | Corte con Autógena |  |
| Soldadura con Eléctrica |  |  |  |  | Corte con Eléctrica |  |
| Trabajo con Pintura Epoxi |  |  |  |  | Trabajo con Solvente |  |
| Trabajo c/Producto Químico (aclarar) |  |  |  |  |  |  |
| Otros (aclarar) |  |  |  |  |  |  |

| BLOQUEO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cerrar válvulas ingresos y egresos |  |  |  | Sacar fusible de potencia |  |
| Bloquear válvulas ingresos y egresos |  |  |  | Bloquear tablero eléctrico |  |
| Colocar cartel de seguridad |  |  |  | Colocar cartel seguridad en tablero |  |
| Colocar bridas ciegas en cañerías |  |  |  | Presión neumática bloqueada |  |
| Desconectar eléctricamente |  |  |  | Presión hidraúlica bloqueada |  |
| Otras enegergías (aclarar) |  |  |  |  |  |

| ADECUACIÓN DEL EQUIPO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limpieza del equipo |  |  |  | Iluminación de 24 V |  |
| Eliminación productos residuales |  |  |  | Ventilación del equipo |  |
| Otros (aclarar) |  |  |  |  |  |

| PROTECCIÓN PERSONAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteojo de seguridad OBSERVACIONES: |  |  | Casco |  |
| Antiparra de seguridad |  |  | Protección facial |  |
| Guantes |  |  | Zapatos de seguridad |  |
| Protección auditiva |  |  |  |  |

| # PROTECCIÓN PERSONAL ESPECIAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo Respiración Autónomo |  |  | Sistema de Comunicación |  |  |  |  |
| Equipo de Respiración de Línea |  |  | Equipo de Respiración para filtros |  |  |  |  |
| Ropa especial p/prod. químicos |  |  | Botas p/productos químicos |  |  |  |  |
| Equipo de Iluminación p/casco |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros (aclarar) |  |  |  |  |  |  |  |

| CONTROL CONDICIONES DE INGRESO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nivel Oxígeno (debe ser 20,9%) Valor: Puede trabajar? |  |  |
| Explosividad (debe ser cero) Valor: Puede trabajar? |  |  |
| Amoníaco (debe ser ) Valor: Puede trabajar? |  |  |
| Temperatura (debe ser ) Valor: Puede trabajar? |  |  |
| Otro 1 (debe ser ______ ) Valor: Puede trabajar? |  |  |
| Otro 2 (debe ser ______ ) Valor: Puede trabajar? |  |  |
| vOtro 2 (debe ser ______ ) Valor: Puede trabajar? |  |  |

El NO es restrictivo e impide la tarea

| CONTROL CONTINUO SOBRE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxígeno |  |  | Explosividad (n -Hexano) |  |  |  |
| Amoníaco |  |  | Temperatura |  |  |  |
| Otros (aclarar) |  |  |  |  |  |  |

| CONTROL PERIODICO SOBRE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxígeno |  |  | Explosividad (n -Hexano) |  |  |  |
| Amoníaco |  |  | Temperatura |  |  |  |
| Otros (aclarar) |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia |  |  |  |  |  |  |

OBSERVACIONES:

| VIGILADOR / OBSERVADOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apellido y Nombre |  |  |  |  |
| Documento |  |  | Le fue impartida instrucciones |  |

| FIRMAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apellido y Nombre / Firma |  | Apellido y Nombre / Firma |
| SHyMA |  | EMPRESA EJECUTANTE - ENCARGADO |
| ENCARGADO TRABAJO MRP |  | JEFE Y/O SUPERVISOR SECTOR |
| VIGILANTE / OBSERVADOR |  |  |