INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMILLAS

OBJETIVO

El objeto del presente es establecer las pautas para la inspección y mantenimiento de las camillas existentes en las distintas áreas de la planta.

RESPONSABILIDADES

SHyMA: 	Garantizar el correcto funcionamiento y disponibilidad de todas las camillas.

Llevar adelante con su propio personal o a través de terceros, las pautas establecidas en la presente norma.

Realizar auditorías para verificar la efectividad de los trabajos realizados.

Sectores: 	Informar inmediatamente al sector de SHyMA todas las anormalidades detectadas en las camillas de planta.

ALCANCE

Toda la planta.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

SHyMA: Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

DESARROLLO

PAUTAS PARA EL CONTROL

- La revisión se deberá realizar como mínimo en forma cuatrimestral.

- Se deberá verificar estado general y funcionamiento, para lo cual se procederá a la apertura y cierre de la misma.

- Limpieza integral.

- Cambio de bolsa protectora en caso de ser necesario.

- Limpieza de gabinete.

- Verificar la existencia de la numeración, y verificar que sea la correcta.

- Verificar existencia de la señalización y que sea visible.

- Limpieza de soporte y cartelería.

- Dejar asentado en el informe (ver anexo I) todas las novedades respecto de los controles.

ANEXO

Anexo I: Planilla de Inspección de Camillas

REGISTRO

Toda la documentación generada como motivo del presente deberá ser archivada por el área de SHyMA por el término de cinco (5) años.