| VERIFICACIONES Y CONTROLES | PRECAUCIONES A ADOPTAR - Instruya al personal sobre los riesgos y medidas que se deben adoptar. - Demarque y delimitar el área, en caso de ser necesario. - Corte la corriente eléctrica - Saque los fusibles. - Compruebe la falta de tensión. - Coloque la tarjeta de “NO TOCAR” en los tableros eléctricos, cuando realice trabajos eléctricos. - Para el caso de soldaduras, coloque cubiertas para evitar dispersión de chispas. - En caso de soldaduras, proteja debidamente todo el material combustible en caso que no se pueda retirar. - En caso de soldaduras, proteja las áreas inferiores contra caída de chispas. - En caso de soldaduras, retire los recipientes que contengan productos inflamables. - Verifique que existan equipos de extinción de incendio en el área de trabajo. - Verifique que se encuentran los equipos de soldadura en condiciones. - Verifique que los equipos hayan sido purgado, lavado, ventilado y enfriado, antes de que ingrese personal a trabajar en ellos, o en el caso de trabajos en caliente. - Verifique los puntos de difícil drenaje de los equipos, antes del ingreso de personas o de trabajos en caliente. - Verifique que se hayan cerrado todas las válvulas de entrada de fluidos, antes del ingreso de personas o de trabajos en caliente. - Coloque en las válvulas tarjetas de “NO TOCAR”, antes de comenzar un trabajo. - Verifique que se hayan bloqueado las entradas de líquidos y gases con bridas ciegas y/o candados de seguridad, antes del ingreso de personas o de trabajos en caliente en equipos. - Verifique que se hayan amarrado las escaleras antes de usarlas. - Verifique que los andamios se construyan con piso estándar, barandas y guarda pie. - Verifique que las personas tengan puesto el arnés de seguridad y estén amarrados a un punto exterior a la escalera o andamio. - Verifique los puntos de amarre donde asir los arneses. - Verifique que los ambientes estén libres de gases, presión, sustancias tóxicas y/o inflamables, antes de realizar cualquier tipo de trabajo. - Verifique que exista un vigía en el exterior para controlar y auxiliar a las personas que ingresaron a trabajar a los ambientes confinados. - No ingrese a un ambiente confinado sin avisar a un compañero de trabajo de sus actividades. - Utilice luces alimentadas con 12 o 24 Volts para trabajos de ambientes confinados de estructura metálica. - Utilice luces antiexplosivas de 12 o 24 Volts para trabajos en ambientes inflamables y/o explosivos. - Verifique el orden y la limpieza del área de trabajo antes de comenzar y al finalizar las actividades - Verifique que las protecciones y/o equipos auxiliares hayan sido colocados en su lugar - Verifique que no existieran focos de incendios, después de un trabajo en caliente. - Use y exija que se usen los elementos de protección personal. |
| --- | --- |